Москва, ул Речников, 7, т.(495) 727-22-72, 228-06-21, elektror-mail@ya.ru, www.elektror.ru

Заполненную ФОРМУ ДЛЯ ЗАКАЗА ВЕНТИЛЯТОРА отправьте, пожалуйста,

по факсу (499) 228-06-21

или по e-mail: elektror-mail@ya.ru

поля отмеченные * заполните обязательно

| Название организации * |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо * |  |
| Ваш e-mail |  |
| Ваш телефон * |  |
| Факс |  |
| Куда доставить |  |
| ИНН * (для счета) |  |
| Укажите форму ответа | Счет |  | Коммерческое предложение |  |

| Тип: |  | Кол-во: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Аксессуары: |  |
| Параметры мотора | ( Трехфазный | ( Однофазный |
| Напряжение: V | Частота: | ( 50 Гц | ( 60 Гц | ( Частотный преобразователь |
| Температура окружающей среды °C | Другое: |
| Рабочие параметры | ( Рабочая точка | ( максимум |
| Транспортируемый воздух/газ | ( Воздух | ( | Температура: °C |
| Производительность (расход воздуха) | V = (м³/мин) (м³/ч) (м³/с) |
| Давление | (pt = (Па) (мбар) | (pst = (Па) (мбар) |
| Информация о | ( совмещенные нагнетание / всасывание |
| трубопроводе | ( всасывание | ( нагнетание |
| Длина I (м) |  |  |
| Диаметр d (мм) |  |  |
| Ширина b (мм) |  |  |
| Высота h (мм) |  |  |
| Число изгибов под 90° |  |  |
| Материал трубы: металл пластик гибкий материал другое | ( ( ( | ( ( ( |
| ( Транспортировка материалов | (пожалуйста, используйте дополнительный запросный лист) |
| Дополнительно: |  |
| ( температурный барьер | ( тефлоновое уплотнение на валу | ( рабочее колесо из нерж. стали | ( вал из нерж. стали |
| ( специальная окраска | ( специальный сплав | ( полиуретановое покрытие | ( дополнительное анти-коррозионное покрытие |
| ( тепловая защита степени F | ( IP 55 | ( автом-й выключа-тель | ( PTC-резистор | ( устройство для предотвращения перегрева | ( взрывобезопас-ное исполнение двигателя |
| ( прочее |  |  |  |